| Control de Emisión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| Firma: | Firma: | Firma: |

| Versión N°: | Fecha | Control de los cambios | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | nov/2023 | DOCUMENTO ORIGINAL | Ana Vidal |
| 2.0 | dic/2023 | Modific proc aviso y planilla | Ana Vidal |
| 3.0 | ago/2024 | Modific unidades láctico LCR | Ana Vidal |

| Contenido |  |
| --- | --- |
| 1 | Procedimiento |
| 2 | Flujograma de trabajo |
| 3 | Planilla de registro de valores críticos |

PROCEDIMIENTO DE VALORES CRÍTICOS

Definición: un valor crítico es un resultado de laboratorio cuyo hallazgo indica riesgo de vida para un paciente, por lo que su comunicación inmediata es MANDATORIA.

Procedimiento de laboratorio:

Cuando se detecta un valor crítico, el mismo deberá ser confirmado rápidamente (evaluando condiciones preanalíticas de la muestra, resultados del control de calidad del día y repitiendo la determinación) y se debe notificar al médico tratante, quien evaluará si requiere nueva extracción para re-chequear ó toma medidas de tratamiento.

Listado de valores críticos (consensuados en el HCP)

| DETERMINACIÓN | RANGO |  |
| --- | --- | --- |
|  | INFERIOR | SUPERIOR |
| Calcio | < 6,0 mg/dL | > 13,0 mg/dL |
| Calcio iónico | < 0,6 mmol/L | > 1,6 mmol/L |
| Glucosa | < 40 mg/dL | > 500 mg/dL |
| Glucosa en LCR | < 20 mg/dL | - |
| Hematocrito | < 20 % | > 60 % |
| Hemoglobina | < 7,0 g/dL | > 21 g/dL |
| Recuento de plaquetas | < 20.000/mm3 | > 999.000/mm3 |
| Potasio | < 2,5 mmol/L | > 6,2 mmol/L |
| Tiempo de protrombina | < 11% | - |
| Sodio | < 120 mmol/L | > 160 mmol/L |
| Glóbulos blancos | < 1.500/mm3 | > 40.000/mm3 |
| pH | < 7,20 | > 7,60 |
| KPTT | - | > 80 seg |
| Fósforo | < 1,0 mg/dL | > 9,0 mg/dL |
| R.I.N | - | > Mayor a 4.5 |
| Troponina T | - | Positiva (> 50 ng/l) |
| Amilasa | - | > 1000 U/l |
| Láctico en LCR | - | > 4.5 mmol/l |
| Magnesio | < 1 mg/dl | > 5 mg/dl |
| CPK |  | > 1000 UI/ml |
| ProBNP |  | Positivo (> 100 pg/ml) |

Para informarlo, se seguirá el siguiente procedimiento.

- Se imprimirá el informe (aunque sea parcial, con el resultado crítico)

- Se completará la planilla RG1 “Registro de valores críticos)

- Se llevarán al área de Admisión de pacientes del hospital, donde personal administrativo o de orientación, tomará la responsabilidad de llevar personal y rápidamente el informe al área correspondiente.

- Se lo entregará en mano al médico o enfermero responsable, tomando nota de su apellido para completar la planilla.

- Devolverá la misma completa, al laboratorio.

En el LIS de laboratorio, se deberá poner una nota externa en el valor informado, con la frase: “valor confirmado y avisado”